УДК 681.3

Жміковський Ю.С.

Національний університет "Львівська політехніка"

Кафедра електронних обчислювальних машин

КОМПЮТЕРНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АЕРОДРОМУ МЕТЕОДАНИМИ

© Жміковський Ю.С.2015

Стаття присвячена розробці універсального метеорологічного центру, який дозволяє збирати інформацію про температуру, вологість, атмосферний тиск, напрям і швидкість вітру довкілля та здатний здатен якісно забезпечити цими метеоданими аеродром.

Ключові слова – метеостанція, мікропроцесорна метеостанція.

The COMPUTER SYSTEM SOFTWARE of airdrome metadata

© Zhmikovskyi Yu.S,2015

The article is devoted to developing a universal meteorological center which allows you to gather information about temperature, humidity, atmospheric pressure, wind direction and speed environment and is able to able to efficiently provide these style weather airfield.     Keywords - weather station, weather station microprocessor.

Вступ

Точність прогнозу погоди в значній мірі залежить від кількості метеостанції, чим більше в ній було давачів, які можуть відслідковувати зміни і повідомляти про них у центр, тим точнішим буде прогноз. Тисячу років тому ніяких метеостанцій, звичайно, не було, однак в теперішній час, в добу бурхливого розвитку компютерних технологій, прогноз погоди є актуальною проблемою. Забезпечення  аеродрому метеоданими суттєво впливає на безпеку польотів та на загальний режим його ефективної роботи.

Сучасні метеостанції діляться як правило на дві категорії: побутові і виробничі[]. Побутові метеостанції, при доступній ціні для звичайних людей, дозволяють збирати інформацію про вологість, температуру та інші параметри навколишнього середовища, однак з невеликою точністю і вірогідністю вимірювань. Виробничі метеостанції придатні для використання у вузькоспеціалізованих завданнях, там, де необхідна інформація про параметри навколишнього середовища і на вірогідність якої можна покластися. Прикладом такого застосування може бути метеостанція в аеропорті, лікарні, на підприємствах, де товар повинен зберігатися в спеціальних умовах і т.д.

Крім того, сучасні професійні метеостанції за спеціальними алгоритмами здатні прогнозувати інформацію про навколишнє середовище на підставі отриманих даних за певний термін і їх аналізу.

Метою даної роботи є розробка метеостанції, що буде збирати а також аналізувати інформацію про вологість, температуру, тиск повітря. Розроблений пристрій повинен по точності вимірювань не поступатись аналогічним промисловим пристроям, а по своїй надійності перевершувати їх.

Аналіз досліджень та публікацій

- Опис існуючих метеостанцій

Метеостанція Red Lava.

Метеостанція Red Lava [1] має анімований дисплей (змінює колір з червоного (сонячно) до білого (дощ), індикація зовнішньої температури, внутрішньої температури і вологості, тиску.

На передній панелі базового блоку розташований цифровий рідкокристалічний дисплей. Кнопки управління метеостанцією розташовані на бічній і задній поверхні. На нижній панелі базового блоку розташований відсік для батарей живлення. Час відображається в 24-х годинному форматі.

Календар відображає число, місяць, день тижня. Прогноз погоди у вигляді 6-ти символів - ясно, мінлива хмарність, хмарність, опади, гроза, сніг Температура повітря усередині приміщення і на вулиці відображається в градусах за Цельсієм (° С).

Відносна вологість повітря відображається в %. Зовнішня температура: -50.... +70 °. Внутрішня температура: -10.... +60 °, Вологість 25... 95%. Для вимірювання температури на вулиці застосовується виносний бездротовою датчик (одночасно можна використовувати до п'яти датчиків).

Цифрові погодні станції TFA.

Цифрові погодні станції TFA[1]  прогнозують погоду на найближчі 12-24 години для місцевості в радіусі 50 км.

На передній панелі базового блоку розташований цифровий ЖК-дісплей з підсвічуванням і кнопки управління метеостанцією. На задній панелі базового блоку розташовані: відсік для батарей живлення і фігурний отвір для кріплення метеостанції на стіні. Є також підставка для установки метеостанції на столі. Прогноз погоди у вигляді 3-х символів - ясно, мінлива хмарність,опади.

Графічне відображення зміни тиску за останні 24 години. Індикатор фази Місяця. Температура повітря усередині приміщення і на вулиці відображається в градусах за Цельсієм (° С). Відносна вологість повітря відображається в %. Зовнішня температура: -30.... +70 °. Вологість 1... 99%, внутрішня температура:-10....+60°.

Для вимірювання температури і вологості на вулиці застосовується виносний бездротовий датчик (одночасно можна використовувати до трьох датчиків). Максимальна відстань до 100м. Функція максимум/мінімум зареєстрованих значень температури/вологості з відображенням часу та дати їх реєстрації.

Живлення: станція - 2 батарейками 1,5 «АА», датчик - 2 батарейками 1,5 «АА» Виносний датчик передає інформацію про температуру і вологість на радіочастоті 433 Mhz. Максимальна відстань до 100м. Корпус датчика захищений від проникнення вологи. Датчик забезпечений знімною підставкою, за допомогою якої може встановлюватися на стіл або вмонтовуватися на стіну.

Метеостанція WS3600.

Для підвищення точності та поліпшення ефективності спостережень була інстальована цифрова метеорологічна станція WS3600[1].

Комплект поставки метеостанції з сенсорним екраном WS3600  охоплює базову станцію (приймач), термогідросенсор (передавач 433 МГц), сенсор дощу і сенсор вітру. Базова станція обладнана сенсорним рідкокристалічним екраном і дає змогу за допомогою простого меню контролювати велику кількість часових і погодних даних.

Метеостанцію приєднують до послідовного порта (COM1-COM4) комп'ютера. Програми для роботи з метеоданими поділяють на дві частини: які оновлюють дані і використовують метеодані, тобто для забезпечення збереження метеоданих у базі, і програми, які використовують дані для подальших розрахунків. Програми написані мовами С/С++, PHP для операційної системи Linux. Модуль взаємодії з метеостанцією розроблено у вигляді програмного демона, який через заданий проміжок часу (1 хвилина + 0±3с - залежить від завантаження процесора) зчитує дані з метеостанції, формує запит до бази даних для запису у базу даних (MySQL), після цього дані стають доступні всім клієнтам бази даних.

Постановка завдання

Метою даної роботи є розробка компютерної системи, яка по точності вимірювань не буде поступатись аналогічним промисловим пристроям, а по своїй надійності перевершувати їх та забезпечуватиме аеродром точними метеоданими.

- Опис алгоритму роботи розроблюваної комп’ютерної системи

Метеостанція представляє собою програмно-апаратний комплекс і складається з двох частин:

- апаратної частини;

- програмної частини.

У програмній частині користувачеві доступні для перегляду та аналізу всі дані, отримані з метеорологічних станцій.  Крім перегляду даних в режимі реального часу, користувачеві також доступна історія по годинах і по днях.

Апаратна частина, а саме, метеорологічна станція, яка призначена для безперервного збору всіх метеорологічних даних і передачі їх на централізований сервер, де всі дані обробляються і стають доступні для користувача в програмній частині.

Розглянемо запропоновану структурну схему,  з якої розроблятиметься даний пристрій.

Рис.1. Стуктурна схема роботи комп’ютерної системи.

БГР- блок гальванічної розв’язки, MX– мультиплексом, MК – мікроконтролер,

ПІ – периферійний інтерфейс, ПК – персональний комп’ютер.

В метеостанції мікроконтролер збирає вхідні дані по каналах, які підключені до всіх датчиків. Для підвищення надійності системи, у кожному каналі встановлено по два датчика. Інформація надходить одночасно з обох датчиків, програма керування порівнює ці значення, і якщо інформація з обох датчиків відрізняється на неприпустиму величину яка, наприклад, перевищує в два рази максимальну похибку датчика, відбувається оповіщення оператора про несправність даного каналу прийому інформації.

Інформація від кожного з датчиків надходить по каналу зв'язку в мікроконтролер через один з його портів. Потім вона обробляється і заноситься в  ПЗУ мікроконтролера. При переповненні виділеного обсягу пам'яті, вона автоматично стирається, і на це місце перезаписуються більш нові дані.

Мікроконтролер має у своєму складі вбудований апаратний інтерфейс USB, який набагато розширює можливості метеостанції в порівнянні з аналогічними пристроями, а саме:

- більш просте сполучення із ПК;

- можливість підключення пристрою до ПК в «гарячому режимі» без перезавантаження системи;

- швидкість передачі даних набагато перевищує швидкість обміну через інтерфейс;

- оскільки метеостанція може перебувати на відстані від ПК, через інтерфейс USB нескладно організувати обмін інформацією із ПК через радіоканал за допомогою універсальної плати радіо подовжувача USB;

- крім того, через інтерфейс USB дана метеостанція може бути пов'язана з кожним із сучасних периферійних пристроїв (наприклад пристрою виводу - відображення інформації або FLASH-карти для зчитування бази даних вимірювань).

Рідкокристалічний індикатор дозволяє метеостанції працювати в автономному режимі без джерела зовнішнього живлення. На індикатор оператор може вивести інформацію, що цікавить його в цей момент (наприклад, зміна температури в реальному режимі часу).

Всі настройки, а також керування роботою метеостанції можливо в двох режимах: з пульта керування або безпосередньо із ПК за допомогою програми керування метеостанцією. Живлення пристрою здійснюється за допомогою зовнішнього стабілізованого джерела.

Завдяки тому, що мікроконтролер, який керує роботою метеостанції, має реалізований інтерфейс USB, є можливість найзручнішим способом поєднати кілька метеостанцій і керувати їх роботою оператором за допомогою ПК. Це дозволить побачити загальну картину навколишнього середовища у великому регіоні чи території аеродрому, або картину про метеоумови на різних висотах над рівнем моря.

Підхід до вибору блоків, з яких складається структурна схема здійснювався на основі сучасних, модернізованих та ефективних мікроелектронних компонентів.

Висновки

В статті наведено короткий опис існуючих метеостанцій, а також опис алгоритму роботи розроблюваної метеостанції та запропонована ідея реалізації пристрою, яка по точності вимірювань не буде поступатись аналогічним промисловим пристроям, а по своїй надійності перевершувати їх.

- ILRS: Meteorological Devices. Доступний з:

http://ilrs.gsfc.nasa.gov/engineering_technology/meteorological_devices.html

### Баус А.И. « Принципи построение метеостанций". Хазанов Б.И. Интерфейсы измерительных систем.- М.: Энергия, 1979. – 169с.

- Избыточные системы счисления, моделирование, обработка данных и системное проектирование в технике преобразования информации: Учеб.пособие / В.А. Поджаренко, А.Д. Азаров, В.А. Власенко, И.И. Коваленко.:- Выща шк., 1990. – 208 с.: ил.

4. Метрологическое обеспечение измерительных информационных систем (теория, методология, организация)./Е.Т. Удовиченко, А.А.Брагин, А.Л.Семенюк, В.И.Бородатый, Э.С. Браилов, Ю.И. Койфман, А.Д. Пинчевский.– М.: Изд-во стандартов, 1991.-192 с.

5.    Вострокнутов Н.Н. Цифровые измерительные устройства. Теория погрешностей, испытаний, поверка. –М.: Энергоатомиздат, 1990.-208 с.

6. Проектирование микропроцесорных измерительных приборов и систем/В.Д. Циделко, Н.В. Нагаец, Ю.В. Хохлов и др.- К.: Техніка, 1984.-215 с.