УДК 004.932

В.М. Іванус, В.А. Голембо

Національний університет “Львівська політехніка”,

Кафедра електронних обчислювальних машин

ОСОБЛИВОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ВИТРАТИ РІДИНИ

КАЛОМЕТРИЧНИМИ ВИТРАТОМІРАМИ

© Іванус В.М.,Голембо В.А.., 2019

У статті аналізуються особливості вимірювання витрати рідини на сучасному етапі розвитку автоматизованих систем управління. Розглядається принцип вимірювання витрати рідини, що заснований на залежності від потужності нагріву середньо-масової різниці температур потоку..

Ключові слова: термоперетворювач, схема вимірювання, нагрівач, датчик, потік.

FEATURES OF LIQUID EXPENSE MEASURING OF CALOMETRIC

FLOW METER

© Ivanus V.M, Golembo V.A.

Intron ltd; Lviv Polytechnic National University, Department of Computer Engineering

This paper Analysed feature calometric method of measuring of expense liquid on the modern stage of development of automated control the system. Principle of measuring of expense liquid is examined, which is based on dependence of middle mass difference of temperatures of stream on power of heating. Keywords: termosensor, measuring chart, heater, sensor, began to the flow.

Вступ

# Постановка задачі. Необхідність підвищення якості продукції, що випускається, і ефективності автоматизованих систем управління технологічними процесами придає питанням точного вимірювання кількості і витрати різних речовин винятково важливе значення. До засобів, що вимірюють кількість і витрату речовин пред'являються високі вимоги по точності.

# Різноманіття вимірювальних середовищ, що характеризуються різними фізико-хімічними влас-тивостями, а також різні вимоги, що запропоновані промисловістю до метрологічних характеристик і надійності вимірювачів витрати, привели до створення засобів вимірювання витрати, заснованих на різних принципах і методах вимірювання. Тому питання дослідження характеристик витратомірів, в тому числі витратомірів калометричного типу, є актуальними в промисловості.

# Огляд літературних джерел

В відомій літературі [1 – 5] розглядаються методи вимірювання витрати рідини різними методами, а саме в [1] висвітлюються інформація про вимірювальні перетворювачі, в [2] надані відомості про технологічні виміри й прилади, в [3] освітлюється розподілена модульна система тер- морегулювання, в [4] надані основи метрології й електричні вимір, в [5] надаються відомості про вимір електричних і неелектричних величин. Нажаль в цієї літературі не визначаються питання, що пов`язані з дослідженням характеристик калометричних вимірювачів витрати рідини.

# Мета роботи

Метою статті є дослідження особливостей калометричного методу вимірювання витрати рідини на базі терморезистивних перетворювачів та вивчення похибок, що виникають у процесі вимірювань й їх вплив на результати визначення витрати рідини.

Основний матеріал

Калориметричні витратоміри засновані на залежності від потужності нагріву середньомасової різниці температур потоку. Калориметричний витратомір складається з нагрівача 3 (рис. 1, а), що розташований всередині трубопроводу, та двох термоперетворювачів 1 і 2 для вимірювання температур до Т1 та надалі Т2 нагрівача. Термоперетворювачі розташовуються звичайно на рівних відстанях (l1 = l2) від нагрівача. Розподілення температур по обидві сторони від джерела нагріву буде залежить від витрати речовини.

При відсутності витрати Qm=0 температурне поле симетричне, як це відзначено на кривій І на рис. 1, б. При появі витрати ця симетрія порушується. При малих швидкостях потоку температура T1 падає внаслідок притоку холодної речовини сильніше, ніж температура T2, яка при малих швидкостях може навіть підвищуватись (крива ІІ). За результатом початку із зростанням витрати зростає різниця температур ΔT=T1–T2 (рис. 1, в). Хоча при достатньому збільшенні витрати Qm температура T1 стане сталою, і буде дорівнювати температурі речовини, що тече, в той час як T2 буде спадати (крива ІІІ). При цьому різниця температур ΔТ буде зменшуватись із збільшенням витрати Qm, як це надано на рис. 1, в. Зростання ΔТ при малих значення Qm є майже пропорційне витраті. Далі це зростання уповільнюється й після досягнення максимуму кривої починається спад ΔТ за гіперболічним законом.

На рис. 2 приведені отримані експериментально при вимірюванні дуже малих витрат води криві залежності ΔТ від витрати Qm. Зі збільшенням потужності нагріву W максимум кривих зростає. Крім того, розташування термоперетворювачів також впливає на градуювальні криві.

Пропорційність між ΔТ та Qm спостерігалась лише до швидкості 0,2м/с. При вимірюванні витрати повітря лінійна залежність зберігалась до швидкості 0,5м/с. Але малі швидкості зустрічаються переважно в трубах малого діаметра, всередині яких важко розташувати нагрівач. Тому калориметричні витратоміри із внутрішнім нагрівом працюють звичайно на низхідній гілці кривої та залежність між W й Qm знаходиться із рівняння теплового балансу W=kcpΔTQM, (1) звідки QM=W/kcpΔT, (2) де Cp – теплоємність (для газу при постійному тиску) при температурі (T1–T2 ΔT=T2 T1)/2, Дж/кг(К; k – поправочний коефіцієнт, що враховує втрати тепла в навколишнє середовище, похибку вимірювання ΔТ через нерівномірність розподілення температур по перерізу трубопроводу та можливість підвищення T1 ΔT=T2–T1 за рахунок теплопередачі від нагрівача.

Виходячи із рівняння 2 маємо, що при W=const витрата Qm зворотно пропорційна ΔТ, та відповідна крива є гіперболою. При цьому чутливість приладу із зростом витрати спадає.

Якщо ж автоматично підтримувати ΔТ=const шляхом вимірювання потужності W нагріву, то між Qm та W буде пряма пропорційність, за винятком області малих швидкостей, де рівняння 2 неможливо застосувати. Залежність між Qm та W при ΔТ=const показана на рис. 3. Пропорційність між Qm та W є перевагою цього методу, хоча пристрій витратоміра стає більш складним.

Градуювати калориметричний витратомір можна шляхом вимірювання W та ΔТ. Для цього треба оцінити значення коефіцієнту k та приблизити його до одиниці. Це може бути досягнуте перш за все гарною ізоляцією тією ділянки труби, де розташовано нагрівач, а також невисокою температурою нагрівача. Після чого необхідно забезпечити привільне вимірювання середньої масової різниці температур ΔТ. Для чого як нагрівач, так і терморезистори щодо вимірювання Т1,Т2, виконують таким чином, щоб вони рівномірно перекривали переріз трубопроводу. Але при цьому середня температура по перетину не буде дорівнювати середній температурі потоку, тому що швидкості у різних точках перетину є різними. Найкраще між нагрівачем та термоперетворювачем для вимірювання Т2 встановити завихрювач, який складається з ряду нахилених лопатей, він за- безпечує рівномірне температурне поле на виході. Такий само завихрювач, що розташований до нагрівача, дозволить усунути його теплообмін з термоп ретворювачем, що служить для вимірювання Т1. Застосування завихрювачів пов’язано із збільшенням втрати тиску, але у випадку застосування калориметричного витратоміра в якості зразкового приладу це не має значення.

Якщо прилад призначено для вимірювання великих витрат, то різниця температур ΔТ при Qmax обмежується (1 – 3)° C для уникнення великої витрати потужності W. Так, для витрати повітря Qm=1000 кг/г при ΔТ=2°С та Cp=1,01(103 Дж (кг(К) потужність W вже дорівнює 560 Вт. Так як теплоємність у рідини більша, ніж у газів, то калориметричні витратоміри знаходять застосування лише для вимірювання дуже малих витрат рідини, а прилад працює на початковій вхідній гільці кривої. Основне призначення цих приладів – це вимірювання витрати газів.

Перша розробка подібного приладу була виконана Томасом [2]. Для рівномірності нагріву потоку нагрівач складався з двох дротових конусів, які складалися основами. Для вимірювання Т1, Т2 застосовувалися терморезистори у вигляді круглих сит, що перекривали внутрішній перетин трубопроводу. Прилад працював за схемою ΔТ = const. За допомогою регульованого опору, який змінював силу струму із нагрівачем, електричний міст, в плечі якого були ввімкнені обидва терморезистори, автоматично зрівноважувавалися при заданій різниці ΔТ. В іншому приладі, що призначався для вимірювання витрати повітря в трубі діаметром 300 мм, нагрівач було виготов- лено з ніхромового дроту d = 4 мм і довжиною 25 м, за завитою у спіраль. Потужність нагріву 10 кВт. Різниця температур ΔТ 3°С при Qmax= 6500 м 3 /г. Терморезистори перетинали переріз трубопроводу у вигляді зигзагоподібного мідного дроту.

# Висновки

На основі проведених досліджень можна зробити наступні висновки:

1. Калориметричні витратоміри із внутрішнім нагрівом не отримали розповсюдження у промисло- вості через малу надійність роботи в експлуатаційних умовах нагрівачів і термоперетворювачів, що знаходяться всередині трубопроводу.

2. Калориметричні витратоміри із внутрішнім нагрівом є більш придатними для різних дослідни- цьких та експериментальних робіт.

3. Доцільно застосовувати калориметричні витратоміри в якості зразкових приладів для повірки та градуювання інших витратомірів. При цьому особливо цінним є те, що вони вимірюють масову витрату, та можуть бути проградуйовані шляхом вимірювання потужності W і різниці температур ΔТ.

4. Оцінивши похибку вимірювання W значеннями ± (0,1~0,15)%, й вимірювання ΔТ – значеннями ± (0,1~0,2)%,, можна у випадку поправочного коефіцієнта k=1 забезпечити вимірювання витрати відносною зведеною похибкою ± (0,3~0,5)%.

5. За необхідністю втрати тепла у навколишнє середовище можна оцінити за допомогою тепломіра, який вимірює тепловий потік скрізь стінку

# Література

1. Поліщук Э.С. Вимірювальні перетворювачі / Э.С. Поліщук. – М.: Вища школа, 2013.

2. Фарсане Н.Г. Технологічні виміри й прилади / Фарсане Н.Г., Илясов Л.В. – М.: Вища школа, 1999. – 340 с.

3. Бартенєв В.Р. Розподілена модульна система терморегулювання СИНТАЛ ТЕРМОЛІНК / В.Р. Бартенєв, Р.В. Бартенєв // CHIP NEWS. – № 9. – 1997 с.

4. Основи метрології й електричні вимір. – М.: Энергоатом издат, 2012. – 370 с.

5. Вимір електричних і неелектричних величин / М.M. Євтixiєв та ін. – М.: Энергоатом издат, 1988. – 210 с. Над.